| 廠牌型號 | CB-10 | CB-20 |
| --- | --- | --- |
| 品 名 | 循環恆溫水槽(Circulating Water Bath) |  |
| 圖 面 |  |  |
| 溫度範圍 | 室溫+5.0℃~100.0℃ |  |
| 精 確 度 | ±0.1℃ |  |
| 溫度控制 | 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算, LED數字顯示 0.1C |  |
| 攪 伴 | 內部循環泵 |  |
| 加 熱 器 | 600W | 1000W |
| 水槽容量 | 10 l | 20 l |
| 槽內尺寸 | W295 X D235 X H150mm | W495 X D295 X H150mm |
| 外部尺寸 | W345 X D285 X H337mm | W540 X D340 X H337mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 6/3A | 110/220V 60Hz 10/5A |