| 廠牌型號 | SB-10 | SB-20 |
| --- | --- | --- |
| 品 名 | 靜態恆溫水槽 (Static Water Bath) |  |
| 圖 面 |  |  |
| 溫度範圍 | 室溫+5.0℃~100.0℃ |  |
| 精 確 度 | ±0.2℃ |  |
| 溫度控制 | 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算, LED數字顯示 0.1C |  |
| 加 熱 器 | 400W | 800W |
| 水槽容量 | 10l | 20l |
| 槽內尺寸 | W295 X D235 X H150mm | W495 X D295 X H150mm |
| 外部尺寸 | W345 X D285 X H270mm | W540 X D340 X H270mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 4/2A | 110/220V 60Hz 8/4A |