| 廠牌型號 | OCB-06 | OCB-10 | OCB-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 外循環恆溫水槽(Out Circulating Water Bath) |
| 圖 面 |  |  |  |
| 溫度範圍 | 室溫+5℃~100℃ |
| 精 確 度 | ±0.1℃ |
| 溫度控制 | 觸控式面板，微電腦P.I.D.自動演算 LED數字顯示 0.1 C |
| 攪 伴 | 外部循環泵 |
| 加 熱 器 | 600W | 600W | 1000W |
| 水槽容量 | 6 l | 10 l | 20 l |
| 槽內尺寸 | W160XD265XH150mm | W295XD235XH150mm | W495XD295XH150mm |
| 外部尺寸 | W200XD315XH337mm | W345XD285XH337mm | W540XD340XH337mm |
| 電 源 | 110/220V 60Hz 6/3A | 110/220V 60Hz 6/3A | 110/220V 60Hz 10/5A |