Candle Light蠟燭燈

| 規格 |  |
| --- | --- |
| 輸入電壓： | AC100~240V |
| 輸入瓦數： | 4.5W |
| 輸入頻率： | 50/60HZ |
| 亮度輸出： | 280lm ，300lm |
| LED 光源： | Nichia (Made in Japan) |
| LED 數量： | 4PCS |
| 色 溫 ： | 2800K，5700K |
| 演 色 性： | >80 ＞70 |
| 調 光： | NO |
| 燈泡可視角： | >270° |
| 基本尺寸與重量 |  |
| 尺寸： | Φ32.5 × 112cm |
| 重量： | 50g |
| 特徵：標準E14燈頭 可替代P牌28W鹵素蠟燭燈或40W鎢絲蠟燭燈 |  |
| 產地：台灣製造(MIT) |  |