| JIA-905 皮革耐撓性試驗機 |
| --- |
| 說明： | 試片之一端表面作為內側，另一端表面作為外側而予以往復彎折，依規定次數彎折後，取下觀察並記錄試件受損情形。 本機適用於鞋面用、衣料用、袋類用等簿物革。 |
| 特點： | 本機符合CNS-7705，JIS-K6545，BS-3144…等規範。 |
| 規格： |  |
| 機 型 JIA-905A JIA-905B JIA-905C 試 件 數 6組 12組 24組 試 片 70×45 mm 彎折角度 22.5° 計 數 器 電子式六位數 機台尺寸 78×64×32 cm 85×48×32 cm 112×63×35 cm 機台重量 60 Kg 70 Kg 80 Kg 電 源 AC 1 Ø 110/220V 50/60Hz |