| 一祥醫療器材租借商品目錄 地址：高雄市榮總路99號 電話：07-3463413 FAX：3464148 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名：氧氣製造機 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | 規格 ： 37公分 × 37公分 × 65 公分 功能說明： 流量：0.125-5公升/分鐘，噪音：46-52dBa 保養完成，氧濃度經偵測OK | 租金：2000-3000/月 押金：3000 技師每月到宅服務,做衛教及協助病友量測血氧濃度 台南.高雄.屏東縣市可送 |
| 品名：氧氣鋼瓶 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | 500ML 1500ML 分背式鋁合金及一般鋼瓶 整組帶推車及流量表 | 租金：500/月 押金：1000 技師每月到宅服務,做衛教及協助病友量測血氧濃度 |
| 品名：超音波噴霧器 | 規格功能 | 租借價/服務 |
|  | 具安全保護功能、可自動斷電 霧化粒子細膩且均勻：0.4um-6um 可調整噴霧量大小 | 租金：500/月 押金：2000 技師每月到宅服務,做衛教 |

| 一祥醫療器材租借商品目錄 地址：高雄市榮總路99號 電話：07-3463413 FAX：3464148 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名：電動護理床 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | 尺寸：L2150 * W980 mm 高度：H360 ~ 685 mm 背部上升80° 腳部上升35°. ‧床面升降範圍：325 mm. ‧傳動方式：電動機組─3 Motors. ‧控制方式：手持控制器.. | 租金：3000/月 押金：3000 台南.高雄.屏東縣市可送 |
| 品名：三折床 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | 尺寸：L2150 * W980 mm 高度：H360 ~ 685 mm 背部上升80° 腳部上升35° ‧床面升降範圍：325mm. ‧傳動方式：螺桿組─3 Cranks. ‧控制方式：隱藏式伸縮搖桿. | 租金：1500/月 押金：3000 台南.高雄.屏東縣市可送 |
| 品名：氣墊床.減壓床墊 | 規格功能 | 租借價/服務 |
|  | 氣墊床 主機：24小時插電使用/費用低 床墊：5-8分輪替充氣.防水 減壓床 床套：尼龍+PU 耐熱、防水、透氣、抗菌。 床墊：耐熱、抗菌，皺摺結構， 高密度泡棉 | 租金：500/月 押金：1000 |

| 一祥醫療器材租借商品目錄 地址：高雄市榮總路99號 電話：07-3463413 FAX：3464148 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名：輪椅 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | 固定式短扶手 ●後手剎車 ●固定式腳踏板 ●雙支撐 ●附安全帶 ●6"前輪，24"後輪 ●雙層剎車 ●鋁合金車架經陽極處理 | 租金：500/月 押金：2000 台南.高雄.屏東縣市可送 |
| 品名：躺式輪椅 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | ●可調整高度頭枕，協助保持坐姿。 ●全新介護煞功能，增加使用者安全。 ●可拆式靠頭組，節省空間，便於收藏及外出攜帶。 | 租金：1500/月 押金：3000 |
| 品名：沐浴便器兩用椅 | 規格功能 | 租借價/服務 |
|  | 坐墊中間可拆卸、便桶可抽取、取下大坐墊後椅架可摺疊，方便收納 | 租金：200/月 押金：1000 |

| 一祥醫療器材租借商品目錄 地址：高雄市榮總路99號 電話：07-3463413 FAX：3464148 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名：血糖機 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | - 雙邊採血(左右手都方便使用) - 長握柄設計(避免感染) - 需血量少僅需1.5微升 - 大螢幕圖像指示(簡易操作) - 檢測時間短(15秒內) 自動開關機(3分鐘省電設計) | 租金：1000/月 押金：200 需自備試紙.採血針.筆 護理師每月到宅服務,做衛教及協助病友控制血糖 |
| 品名：電動抽痰機 | 規格 | 租借價/服務 |
|  | 最大馬力:：40W AC 120V 長43 x 寬22 x 高31(公分) | 租金：500/月 押金：3000 護理師每月到宅服務,做衛教及協助病友做胸腔護理 |
| 品名：助行器.四腳拐 | 規格功能 | 租借價/服務 |
|  |  | 租金： 四腳拐50/月 助行器200/月 押金：0 |