基本切換開關外型尺寸

| 【單位：mm】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ## N | ## O | P | 備註 |  |
|  | LC-NF 3P100 | 490 | 465 | 240 | 120 | 150 | 300 | 60 | 255 | 380 | 128 | 30 | 245 | 210 | ## 140 |  |  |  |  |
|  | LC-NF 3P225 | 490 | 465 | 240 | 120 | 150 | 300 | 60 | 255 | 380 | 128 | 30 | 245 | 210 | ## 140 | ## 18 |  |  |  |
|  | LC-NF 3P400 | 490 | 465 | 340 | 200 | 185 | 300 | 50 | 275 | 380 | 128 | 70 | 245 | 220 | ## 135 | ## 32 |  |  |  |
|  | LC-NF 3P600 | 730 | 700 | 380 | 250 | 210 | 300 | 80 | 335 | 610 | 200 | 50 | 365 | 360 | ## 185 | ## 5 |  |  |  |
|  | LC-NF 3P800 | 730 | 700 | 380 | 250 | 210 | 300 | 80 | 335 | 610 | 200 | 50 | 365 | 360 | ## 185 | ## 7 |  |  |  |
|  | LC-NF 3P1000 | 730 | 700 | 500 | 250 | 212 | 300 | 100 | 342 | 610 | 200 | 110 | 365 | 360 | ## 185 | ## 3 |  |  |  |
|  | LC-NF 3P1200 | 730 | 700 | 500 | 250 | 212 | 300 | 100 | 342 | 610 | 200 | 110 | 365 | 360 | ## 185 | ## 3 |  |  |  |
|  | LC-NF 3P1600 | 730 | 700 | 500 | 250 | 245 | 300 | 100 | 375 | 610 | 200 | 110 | 365 | 360 | ## 185 |  | 30 |  |  |
|  | LC-NF 4P100 | 490 | 465 | 240 | 120 | 150 | 300 | 60 | 255 | 380 | 128 | 30 | 245 | 210 | ## 122.5 |  |  |  |  |
|  | LC-NF 4P225 | 490 | 465 | 240 | 120 | 150 | 300 | 60 | 255 | 380 | 128 | 30 | 245 | 210 | ## 122.5 | ## 18 |  |  |  |
|  | LC-NF 4P400 | 570 | 545 | 340 | 200 | 185 | 300 | 50 | 275 | 460 | 128 | 70 | 285 | 265 | ## 130 | ## 32 |  |  |  |
|  | LC-NF 4P600 | 790 | 760 | 380 | 250 | 210 | 300 | 80 | 335 | 660 | 200 | 50 | 395 | 360 | ## 180 | ## 5 |  |  |  |
|  | LC-NF 4P800 | 790 | 760 | 380 | 250 | 210 | 300 | 80 | 335 | 660 | 200 | 50 | 395 | 360 | ## 180 | ## 7 |  |  |  |
|  | LC-NF 4P1000 | 790 | 760 | 500 | 250 | 212 | 300 | 100 | 342 | 660 | 200 | 110 | 395 | 360 | ## 180 | ## 3 |  |  |  |
|  | LC-NF 4P1200 | 790 | 760 | 500 | 250 | 212 | 300 | 100 | 342 | 660 | 200 | 110 | 395 | 360 | ## 180 | ## 3 |  |  |  |
|  | LC-NF 4P1600 | 790 | 760 | 500 | 250 | 245 | 300 | 100 | 375 | 660 | 200 | 110 | 395 | 360 | ## 180 |  | 30 |  |  |

註一：本表為榕城牌A.T.S.切換主體背接式詳細尺寸；E.H.K.尺寸可能因指定N.F.B.廠牌不同而有所變動。

註二：若為特殊規格品及N.F.B.短路容量特高者，本表不適用。

註三：如尺寸對您非常重要且未列於本表內請來電詢問。

註四：有些廠牌N.F.B.底座不適合鑽孔做機械連鎖及背接式匯流排，如特別指定N.F.B廠牌或提供N.F.B廠商者請特別注意。

註五：225A以上採背接式匯流排並聯，100A採正接並聯線。（須視NFB廠牌）